**Принято**

№1 от 29 августа 2017 года

на заседании педагогического совета

**утверждаю**

**директор МБОУ « СОШ №11»**

**Злобина Г.А.**

Приказ № от 28 августа 2017 года

**План основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в**

**МБОУ «СОШ №11»**

**на 2017-2018 учебный год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки выполнения** | **Ответственный**  **за выполнение** |
| Подготовка приказов о пожарной безопасности (далее – ПБ) и назначении ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в образовательном учреждении (далее – ОУ) | до 29 августа (накануне нового учебного года) | Директор,  ответственный за ПБ |
| Доведение до коллектива ОУ (на педсовете) положений приказа о ПБ, основных требований федерального законодательства о ПБ, приказов и распоряжений вышестоящих органов образования | август | директор |
| Подготовка списка сотрудников ОУ для направления на обучение пожарному минимуму | сентябрь (в сроки Управления образования) | директор |
| Проверка состояния пожарной безопасности ОУ к началу учебного года на соответствие требованиям федерального законодательства о ПБ, Правил противопожарного режима в РФ и Инструкции по мерам пожарной безопасности ОУ. | Ежегодно (июль, август) или по распоряжению вышестоящих органов (управление образования, МЧС и др.) | директор |
| Обновление информационных материалов на стенде о ПБ на новый учебный год | сентябрь,  в течение года (при наличии изменений) | Ответственный за ПБ |
| Проведение тренировки по эвакуации при пожаре с приглашением специалиста Оформление и утверждение руководителем ОУ отчета о результатах тренировки | 1 раз в полугодие | ответственный за ПБ |
| Уточнение и дополнение (при необходимости) локальных нормативных актов о ПБ: инструкции по мерам ПБ в ОУ, инструкции при эвакуации людей при пожаре, плана эвакуации людей при пожаре и др. | в течение года | ответственный за ПБ |
| Проверка состояния и работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованности пожарных шкафов пожарными рукавами, стволами и ПК. Составление соответствующих актов | два раза в год (весной и осенью) | Директор,  ответственный за ПБ |
| Проверка работоспособности пожарно-охранной системы противопожарной защиты: автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и автодозвона на "01" | ежемесячно (обслуживающей организацией),  ежедневно (завхозом ОУ) | Директор,  комиссия по проверке готовности ОУ к новому учебному году, ответственный за ПБ, дежурный администратор, завхоз |
| Соблюдение противопожарного режима при проведение огневых и других пожароопасных работ, а также при хранении горючих и легковоспламеняющихся материалов | постоянно | завхоз |
| Контроль соблюдения правил противопожарного режима в ОУ в соответствии с требованиями Инструкции по мерам пожарной безопасности | ежедневно | ответственный за ПБ, дежурный администратор, завхоз |
| Проведение инвентаризации и проверка технического состояния, содержания и сохранности первичных средств пожаротушения и укомплектованности ОУ огнетушителями в соответствии с приложением 1 Правил противопожарного режима в РФ, а также наличия и сохранности средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).  Оформление и утверждение акта о готовности ОУ к новому учебному году | ежемесячно  август | Ответственный за ПБ, комиссия по проверке готовности ОУ к новому учебному году |
| Организация ремонта и перезарядки огнетушителей (по результатам инвентаризации) | в соответствии с инструкцией по эксплуатации | завхоз ОУ |
| Проведение практических занятий (инструктажей) с сотрудниками ОУ по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара | ежемесячно | ответственный за ПБ |
| Подготовка (при необходимости) приказов по усилению мер пожарной безопасности и ответственности при нарушениях требований ПБ при проведении массовых мероприятий (День знаний, встречи выпускников, дискотеки, новогодние праздники, последний звонок, выпускной вечер и др.) | в сроки, установленные планом культурно-массовых мероприятий на учебный год и приказами Управления образования | ответственный за ПБ, заместитель директора по УВР, ответственный за проведение мероприятия |
| Проверка наличия и технического состояния средств защиты от пожара электросетей, электроустановок и электрощитовых | два раза в год (август, июль) | комиссия по проверке готовности ОУ к новому учебному году, ответственный за ПБ |
| Проведение вводного и первичного инструктажей по пожарной безопасности | при оформлении на работу нового работника | ответственный за ПБ |
| Организация выполнения предписаний органов Госпожнадзора по нарушению Правил пожарной безопасности и контроль за сроками выполнения мероприятий | По мере поступления | Директор,  Завхоз, ответственный за ПБ |
| Проведение инструктивных занятий и классных часов с обучающимися ОУ по пожарной безопасности, правилам поведения и действиям при пожаре, применению средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), в т. ч. подручных средств | при прохождении программы ОБЖ – ежемесячно, на классных часах или – по плану | классные руководители, преподаватели ОБЖ |
| Организация просмотра обучающимися, воспитанниками ОУ учебных фильмов по пожарной безопасности | в течение года | заместитель директора ОУ по воспитательной работе, преподаватель ОБЖ |
| Организация работы по устранению замечаний и недостатков при проверке состояния ПБ ОУ инспектором по надзорной деятельности регионального отдела ГПС МЧС РФ | в сроки, установленные предписанием ГПН | Директор,  Завхоз ОУ |
| Организация взаимодействия коллектива ОУ с представителями правоохранительных органов, отдела государственного пожарного надзора | В течение учебного года | Ответственный за ПБ , кл.руководители |
| Обследование и замер сопротивления изоляции заземления электроустановок | в сроки, установленные планами обслуживающей электросети организации | Директор,  Завхоз ОУ |
| Проверка состояния (визуальный осмотр) пожарных стационарных лестниц и ограждений крыш с целью выявления неисправностей и выполнение ремонта, если неисправность обнаружена | один раз в год | Комиссия по проверке готовности ОУ к новому учебному году |
| Очистка вентиляционных камер, проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре | один раз в год | Завхоз ОУ |
| Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) и огнезащитных покрытий конструкций и материалов | два раза в год  (перед Новым годом обязательно) | Завхоз ОУ |
| Проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты ОУ с оформлением соответствующего акта проверки | один раз в квартал | ответственный за ПБ |
| Проверка противопожарного режима зданий и сооружений, учебных кабинетов: физики, химии, информатики, биологии, мастерских по технологии, пищеблока при подготовке ОУ к новому учебному году | июнь | ответственный за ПБ |

ответственный за пожарную безопасность Богданова А.В.